## 附件1：报价单

## **遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | **单价（含13%税）** | **合价（元）** |
| 1 | 实腹钢柱 单根质量大于0.5t | t | 124.904 |  |  |
| 2 | 实腹钢柱 单根质量小于0.5t | t | 3.48 |  |  |
| 3 | 空腹钢柱 单根质量小于0.5t | t | 3.824 |  |  |
| 4 | 钢梁 单根质量大于0.5t | t | 132.554 |  |  |
| 5 | 钢梁 单根质量小于0.5t | t | 10.742 |  |  |
| 6 | 钢吊车梁及制动桁架 | t | 71.416 |  |  |
| 7 | 柱间支撑 | t | 19.267 |  |  |
| 8 | 钢檩条 屋面 | t | 93.995 |  |  |
| 9 | 钢墙架 | t | 44.082 |  |  |
| 10 | 钢筋爬梯 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 地脚螺栓 M24 | 套 | 96 |  |  |
| 12 | 地脚螺栓 M45 | 套 | 198 |  |  |
| 13 | 地脚螺栓 M48 | 套 | 132 |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |
| **备注：含13%税、上车、运输、钢材底漆等费用。** |

 联系人及电话： 报价单位：（盖章）