## 汇总表
遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期-劳务招标控制价
序号 | 名称 | 费用组成 |  |  | 凤凰城 |  | 安居区城区交安设施 | 国贸阳光 附近 | 招标控制价合计 （元） | 备注
[5 empty] | 改造工程 （元） | 安装工程 （元） | 安装工程 （元） | 改造工程 （元）
1 | 遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期 | 可竞争费 | -1 | 分部分项工程费与单价措施项目费（不含主材） | 1337572.46 | 427805.33 | 95628.02 | 9367.2 | 1870373.01
2 |  |  | -2 | 安全文明施工费 | 16442.4 | 5276.14 | 1177.87 | 114 | 23010.41 | 按照不含总价措施税前工程造价的1.2%计取
3 |  |  | -3 | 规费 | 32627.82 | 11873.36 | 2526.99 | 132.79 | 47160.96 | 四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包劳务分包资质4.8%计取
4 |  |  | -4 | 税金 | 41599.28 | 13348.64 | 2979.99 | 288.42 | 58216.33 | ((1)+(2)+(3))*3%
5 |  | 暂定合同总价 |  |  | 1428241.96 | 458303.47 | 102312.87 | 9902.41 | 1998760.71 | [(1)+(2)+(3)+(4)] | #REF!
说明： 1、本次专业招标范围：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期-凤凰城改造工程及安装工程、国贸阳光附近改造工程施工 2、规费按四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包4.8%计取； 3、税金按增值税3%计取。 4、本次招标综合单价为未下浮综合单价，如本项目实施过程中有工程量增减或新增，按此计算：原综合单价*(1-N%)=新综合单价，N为专业分包公司投标下浮百分率。

## B.3 工程项目投标总价封面(封-3)【遂宁市安居区凤凰街道~
| 遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期 |  |  |  |  | 工程
招标控制价（劳务）
招标控制价(小写): |  |  | 1998760.71元
(大写): |  |  | 壹佰玖拾玖万捌仟柒佰陆拾元柒角壹分
招 标 人: |  | 遂宁市鹏安投资有限公司 |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)带单位造~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元) |  |  | 单位造价 (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | (水岸华府)国贸阳光附近 | 0 | 平方米 | 9902.41 |  | 114.00 | 132.79
2 | (水岸华府)凤凰城 | 0 | 平方米 | 1886545.43 |  | 21718.54 | 44501.18
3 | (水岸华府)安居区城区交安设施 | 0 | 平方米 | 102312.87 |  | 1177.87 | 2526.99
4 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | - |  | - | - | -
合 计 |  |  |  | 1998760.71 |  | 23010.41 | 47160.96 | -

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)带单位造~
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)国贸阳光附近
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  | 工程规模 (m 2) | 单位造价 (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 改造工程 | 9902.41 |  | 114.00 | 132.79 | 0 | 元/平方米
合 计 |  | 9902.41 |  | 114.00 | 132.79 | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)国贸阳光附近【改造工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 9367.20
1.1 | 道路工程 | 5519.65
1.2 | 单价措施项目 | 3847.55
2 | 总价措施项目 | 114.00 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 114.00 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 132.79 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 9613.99 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 288.42 | -
8 | 附加税 |  | -
9 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 9902.41

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)国贸阳光附近【改造工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
道路工程
1 | 040203007001 | 原路面凿毛 | 1.混凝土路面凿毛 机械 | m2 | 200 | 4.39 | 878.00 | 512.00 | 86.00
2 | 040203006002 | 40mm厚细粒式沥青混凝土 AC-13 | 1.沥青品种：商品沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 AC-13 3.厚度：40mm 4.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 200 | 6.72 | 1344.00 | 440.00 | 466.00
3 | 040203006003 | 60mm厚中粒式沥青混凝土 AC-16 | 1.沥青品种：商品沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土 AC-16 3.厚度：60mm 4.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 200 | 8.11 | 1622.00 | 556.00 | 536.00
4 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1.喷透层油 采用慢裂乳化沥青1.2L/㎡ 2.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 200 | 5.71 | 1142.00 | 78.00
5 | 040204004005 | 路沿石 150mm*350mm*1000mm | 1.材料品种：混凝土路沿石 2.规格、尺寸：150mm*350mm*1000mm 3.垫层、基础：30mm厚1：3水泥砂浆结合层 | m | 65 | 8.21 | 533.65 | 355.55
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5519.65 | 1941.55 | 1088.00
单价措施项目清单
大型机械设备进出场及安拆
6 | 041106001014 | 大型机械设备进出场及安拆 沥青混凝土摊铺机 | 1.机械设备名称：综合 2.机械设备规格型号：综合 | 台次 | 1 | 3847.55 | 3847.55 | 825.00 | 2256.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3847.55 | 825.00 | 2256.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3847.55 | 825.00 | 2256.61
合 计 | [6 empty] | 9367.20 | 2766.55 | 3344.61

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【(水岸华府)国~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)国贸阳光附近【改造工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001006 | 安全文明施工费 |  |  | 114.00
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.1 | 9.50
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.3 | 28.50
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.4 | 38.00
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.4 | 38.00
2 | 041109002007 | 夜间施工增加费
3 | 041109003008 | 二次搬运费
4 | 041109004009 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005010 | 行车、行人干扰
6 | 041109006011 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007012 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008013 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 114.00

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【(水~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)国贸阳光附近【改造工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 其他材料费 | 元 | 92.308 |  |  | 1.00
2 | 柴油(机械) | L | 201.168 |  |  | 6.25
3 | 细粒式沥青混凝土 AC-13 | m3 | 8.1
4 | 中粒式沥青混凝土 AC-16 | m3 | 12.18
5 | 沥青 AH-70 | t | 0.2 |  |  | 5000.00
6 | 煤 | kg | 80 |  |  | 0.70
7 | 混凝土路沿石 15×35×100(cm) | m3 | 3.432
8 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.033
9 | 水 | m3 | 1.287 |  |  | 3.91
10 | 枕木 | m3 | 0.08 |  |  | 2000.00
11 | 镀锌铁丝 8# | kg | 5 |  |  | 4.00
12 | 草袋子 | m2 | 12.76 |  |  | 1.20

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)带单位~1
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)凤凰城
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  | 工程规模 (m 2) | 单位造价 (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 改造工程 | 1428241.96 |  | 16442.40 | 32627.82 | 0 | 元/平方米
2 | 安装工程 | 458303.47 |  | 5276.14 | 11873.36 | 0 | 元/平方米
合 计 |  | 1886545.43 |  | 21718.54 | 44501.18 | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)凤凰城【改造工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 1337572.46
1.1 | 道路工程 | 201315.32
1.2 | 地面硬化（过车） | 64186.81
1.3 | 停车位 | 267038.82
1.4 | 人行道及地面硬化 | 214599.45
1.5 | 入户路梯步 | 10122.83
1.6 | 围墙 | 72114.54
1.7 | 室外篮球场 | 20333.95
1.8 | 绿化工程 | 261687.09
1.9 | 其他工程 | 189393.86
1.10 | 单价措施项目 | 36779.79
2 | 总价措施项目 | 16442.40 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16442.40 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 32627.82 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 1386642.68 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 41599.28 | -
8 | 附加税 |  | -
9 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 1428241.96

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)凤凰城【改造工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
道路工程
1 | 040203006015 | 40mm厚透水沥青混凝土面层 | 1.沥青混凝土种类：透水沥青混凝土 2.石料粒径：满足设计要求 3.厚度：40mm | m2 | 4631.1 | 6.72 | 31120.99 | 10188.42 | 10790.46
2 | 040203006016 | 60mm厚透水沥青混凝土基层 | 1.沥青混凝土种类：透水沥青混凝土 2.石料粒径：满足设计要求 3.厚度：60mm | m2 | 4631.1 | 8.11 | 37558.22 | 12874.46 | 12411.35
3 | 040202015017 | 透水水泥稳定碎石层 200mm厚 | 1.种类：透水水泥稳定层 2.石料规格：碎石5mm～40mm 3.厚度：200mm | m2 | 4631.1 | 7.16 | 33158.68 | 12457.66 | 9169.58
4 | 040202011018 | 级配碎石 300mm厚 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：300mm 3.其他：满足设计及规范要求,具体详施工设计图 | m2 | 4631.1 | 10.21 | 47283.53 | 25100.56 | 6483.54
5 | 040201021019 | 土工布 300g/m2 | 1.材料品种、规格：土工布 300g/m2 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 4631.1 | 6.73 | 31167.30 | 12967.08
6 | 040204004020 | 路沿石 150mm*350mm*1000mm | 1.材料品种：混凝土路沿石 2.规格、尺寸：150mm*350mm*1000mm 3.垫层、基础：30mm厚1：3水泥砂浆结合层 | m | 2535.7 | 8.21 | 20818.10 | 13870.28
7 | 040306001021 | 透水盲管 | 1.材料品种、规格：透水盲管 φ100 | m | 10 | 20.85 | 208.50 | 90.00 | 0.10
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 201315.32 | 87548.46 | 38855.03
地面硬化（过车）
8 | 040203007022 | C30彩色透水混凝土面层 40mm厚 | 1.混凝土强度等级：彩色透水混凝土 C30 2.厚度：40mm 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 798.3 | 21.40 | 17083.62 | 9403.97 | 3057.49
9 | 040203007023 | C30彩色透水混凝土底层 140mm厚 | 1.混凝土强度等级：彩色透水混凝土 C30 2.厚度：140mm 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 798.3 | 50.48 | 40298.18 | 21378.47 | 8446.01
10 | 010404001024 | 20mm厚粗砂垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：粗砂垫层 20mm厚 | m3 | 15.97 | 34.71 | 554.32 | 401.01
11 | 040202011025 | 级配碎石 200mm厚 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：200mm 3.其他：满足设计及规范要求,具体详施工设计图 | m2 | 798.3 | 7.83 | 6250.69 | 3081.44 | 1117.62
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 64186.81 | 34264.89 | 12621.12
停车位
12 | 040203007026 | C30彩色透水混凝土面层 40mm厚 | 1.混凝土强度等级：彩色透水混凝土 C30 2.厚度：40mm 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 3015.71 | 21.40 | 64536.19 | 35525.06 | 11550.17
13 | 040203007027 | C30彩色透水混凝土底层 140mm厚 | 1.混凝土强度等级：彩色透水混凝土 C30 2.厚度：140mm 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 3015.71 | 50.48 | 152233.04 | 80760.71 | 31906.21
14 | 010404001028 | 20mm厚粗砂垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：粗砂垫层 20mm厚 | m3 | 60.31 | 34.71 | 2093.36 | 1514.38
15 | 040202011029 | 级配碎石 200mm厚 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：200mm 3.其他：满足设计及规范要求,具体详施工设计图 | m2 | 3015.71 | 7.83 | 23613.01 | 11640.64 | 4221.99
16 | 040205006030 | 停车位标线 实线 | 1.油漆品种：热熔标线涂料 2.工艺：综合 3.线型：实线 4.线宽：综合 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 559.61 | 32.36 | 18108.98 | 1773.96 | 1611.68
17 | 040205019031 | 成品橡胶车挡 | 1.材料品种：成品橡胶车挡 | 块 | 464 | 13.91 | 6454.24 | 2918.56 | 1494.08
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 267038.82 | 134133.31 | 50784.13
人行道及地面硬化
18 | 040203007232 | C30彩色透水混凝土面层 40mm厚 | 1.混凝土强度等级：彩色透水混凝土 C30 2.厚度：40mm 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 4162.6 | 21.40 | 89079.64 | 49035.43 | 15942.76
19 | 040203007233 | C30彩色透水混凝土底层 60mm厚 | 1.混凝土强度等级：彩色透水混凝土 C30 2.厚度：60mm 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 4162.6 | 21.63 | 90037.04 | 47786.65 | 18898.20
20 | 010404001034 | 20mm厚粗砂垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：粗砂垫层 20mm厚 | m3 | 83.25 | 34.71 | 2889.61 | 2090.41
21 | 040202011035 | 级配碎石 200mm厚 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：200mm 3.其他：满足设计及规范要求,具体详施工设计图 | m2 | 4162.6 | 7.83 | 32593.16 | 16067.64 | 5827.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 214599.45 | 114980.13 | 40668.60
入户路梯步
22 | 011107001036 | 梯步青石板 50mm厚 | 1.面层材料品种、规格、颜色：青石板 50mm厚 2.粘结材料种类：20厚1：3水泥砂浆 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 126.36 | 73.62 | 9302.62 | 7076.16
23 | 010404001237 | 30mm厚粗砂垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：粗砂垫层 30mm厚 | m3 | 3.79 | 34.71 | 131.55 | 95.17
24 | 040202011038 | 级配碎石 100mm厚 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：100mm 3.其他：满足设计及规范要求,具体详施工设计图 | m2 | 126.36 | 5.45 | 688.66 | 290.63 | 176.90
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10122.83 | 7461.96 | 176.90
围墙
25 | 011601001039 | 原破损砖围墙拆除 | 1.砌体名称：砖围墙 2.砌体材质：砖砌体 3.拆除高度：综合 4.拆除砌体的截面尺寸：综合 | m3 | 6.25 | 76.92 | 480.75 | 402.75
26 | 011608002040 | 铲除原围墙涂料面 | 1.铲除部位名称：原围墙涂料面 2.铲除部位的截面尺寸：综合 | m2 | 999.4 | 5.32 | 5316.81 | 4457.32
27 | 010401003041 | 新建砖围墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标砖 2.墙体类型：砖围墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | 6.25 | 249.98 | 1562.38 | 1127.81
28 | 011201001042 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：综合 2.底层厚度、砂浆配合比：基层刷界面剂、13厚1:3水泥砂浆打底,两次成话,扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比：7厚1:2.5水泥砂浆找平铁抹压光水刷带出小麻面 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 52.8 | 17.18 | 907.10 | 741.31
29 | 011406001043 | 砖围墙 真石漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏（耐水型） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：真石漆，涂刷封闭底漆，涂刷2~3mm厚真石漆涂料，涂刷2~3mm厚罩光清漆 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 1052.2 | 60.68 | 63847.50 | 32439.33 | 378.79
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 72114.54 | 39168.52 | 378.79
室外篮球场
30 | 041001001044 | 拆除原塑胶面层 | 1.材质：混凝土 2.厚度：≤150mm | m2 | 763 | 6.56 | 5005.28 | 4188.87
31 | 011101006045 | 地面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：M20 地面砂浆 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 381.5 | 8.12 | 3097.78 | 2536.98
32 | 011103004046 | 10厚PU塑胶面层 | 1.粘结材料种类：专业封闭底漆 2.面层材料品种、规格、颜色：硅PU塑胶面层 3.其他：详设计 | m2 | 763 | 16.03 | 12230.89 | 9217.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 20333.95 | 15942.89
绿化工程
33 | 050102001047 | 移栽乔木 | 1.移栽乔木 2.胸径或干径：15~20cm 3.株高、冠径：综合 4.起挖方式：带土起挖 5.移栽距离：1km以内 6.养护期：3个月 7.其他：施肥，栽培修剪，防虫杀菌，支撑扶植、树身涂白 | 株 | 180 | 733.53 | 132035.40 | 72219.60 | 15611.40
34 | 050102012048 | 铺种麦冬 | 1.草皮种类：麦冬 2.铺种方式：满铺 3.养护期：3个月 | m2 | 5931 | 14.78 | 87660.18 | 55336.23 | 2609.64
35 | 050102002049 | 云南黄素馨 | 1.种类：云南黄素馨 2.株高或蓬径：冠径20-40cm 高度40-60cm。 3.单位面积株数：10株/m2 4.养护期：6个月 | m2 | 518 | 26.32 | 13633.76 | 8039.36 | 818.44
36 | 050102002050 | 结香 | 1.种类：结香 2.株高或蓬径：冠径20-30cm，高度30-50cm。 3.养护期：6个月 | m2 | 667 | 26.32 | 17555.44 | 10351.84 | 1053.86
37 | 050102001051 | 黄花风铃木 胸径8-12cm 高度3-4m | 1.种类：黄花风铃木 2.胸径或干径：8-12cm 3.株高、冠径：3-4m 4.起挖方式：综合 5.养护期：12个月 | 株 | 51 | 211.81 | 10802.31 | 6168.45 | 1063.35
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 261687.09 | 152115.48 | 21156.69
其他工程
38 | 041001001052 | 拆除原道路 | 1.材质：混凝土 2.厚度：≤300mm | m2 | 4631.1 | 9.32 | 43161.85 | 14680.59 | 23664.92
39 | 041001001053 | 拆除原人行道 | 1.材质：混凝土 2.厚度：≤200mm | m2 | 7976.61 | 6.23 | 49694.28 | 16990.18 | 27120.47
40 | 041001003054 | 拆除原道路基层 | 1.材质：综合 2.厚度：300mm 3.部位：道路基层 | m2 | 4631.1 | 5.16 | 23896.48 | 6576.16 | 14495.34
41 | 041001003055 | 拆除人行道基层 | 1.材质：综合 2.厚度：200mm 3.部位：道路基层 | m2 | 7976.61 | 3.44 | 27439.54 | 7498.01 | 16671.11
42 | 011610002056 | 原单元门拆除 | 1.原金属单元门拆除 | m2 | 229.61 | 22.14 | 5083.57 | 4256.97
43 | 010802004057 | 单元门 成品镀锌格栅门 | 1.门类型：成品铁门，五金包括L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、防盗门机、门眼（猫眼）、门碰珠、电子锁（磁卡锁）、闭门器、装饰拉手等 2.其他：包含合页及油漆 | m2 | 229.61 | 49.98 | 11475.91 | 7476.10
44 | 010802004060 | 单元门 电控锁 | 1.类型：电控锁 2.其他：满足设计及规范要求 | 把 | 60 | 68.26 | 4095.60 | 2880.00 | 10.20
45 | 010802004061 | 单元门 人脸识别门禁 | 1.类型：人脸识别门禁 2.规格：双目可见光人脸识别，支持人脸、刷卡、密码三合一开门，7寸彩色LCD触摸屏，IP65防护等级，支持防假人脸功能。 | 台 | 60 | 194.25 | 11655.00 | 8640.00 | 16.80
46 | 011503001062 | 成品不锈钢栏杆 H=1.2m | 1.栏杆材料种类：成品不锈钢栏杆 H=1.2m 2.栏杆材料规格：详设计 | m2 | 27.96 | 64.71 | 1809.29 | 1226.88 | 53.40
47 | 050307002063 | 成品花岗岩石球 | 1.石料种类:成品花岗岩石球 2.球体直径:≤800mm 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 3 | 79.08 | 237.24 | 114.12 | 34.83
48 | 031004008064 | 预制拖布池 | 1.类型：预制拖布池 2.规格、类型：600*450*400mm 3.具体做法详设计 | 套 | 1 | 63.43 | 63.43 | 36.96 | 0.04
49 | 040204007065 | 树池篦子 | 1.材料品种、规格：铸铁树池篦子 200*100mm 2.垫层及盖面材料：20～50mm 卵石 | 个 | 10 | 23.24 | 232.40 | 141.60
50 | 040501017066 | 混凝土排水沟 | 1.断面尺寸：详见图纸 2.混凝土强度等级：C25 3.垫层材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层 4.盖板类型：成品预制混凝土盖板 500*580*120mm 5.其他：满足设计及规范要求 | m | 124.99 | 39.74 | 4967.10 | 3213.49 | 47.50
51 | 040504001067 | 井盖更换 球磨铸铁井盖井座 φ700 | 1.材质及规格：球磨铸铁井盖井座 φ700 2.其他：满足设计及规范要求 | 座 | 55 | 67.39 | 3706.45 | 2492.60
52 | 040504009068 | 雨篦子更换 球墨铸铁雨水箅子 | 1.雨水篦子材质：球墨铸铁雨水箅子 2.型号、规格：300*500 3.其他：满足设计及规范要求 | 座 | 42 | 44.66 | 1875.72 | 1249.08
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 189393.86 | 77472.74 | 82114.61
单价措施项目清单
混凝土模板及支架
53 | 041102037077 | 透水混凝土道路模板 | 1.支模部位：透水混凝土； 2.模板类型：清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人综合考虑； 3.支架材料：钢管、竹、木支架投标人综合考虑。本项目根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整； 4.对拉螺杆、拉片、止水片等投标人综合考虑； 5.砼模板摊销次数由投标人综合考虑进行报价。施工中，投标人不能以砼模板摊销次数的变化等理由要求调整砼模板清单项目的综合单价； 6.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m2 | 8078.9 | 3.08 | 24883.01 | 13572.55 | 80.79
54 | 050403001078 | 树木支撑架 | 1.支撑类型、材质：树棍 2.支撑材料规格：三脚桩 | 株 | 51 | 27.46 | 1400.46 | 452.88
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 26283.47 | 14025.43 | 80.79
大型机械设备进出场及安拆
55 | 041106001079 | 大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 | 1.机械设备名称：综合 2.机械设备规格型号：综合 | 台次 | 1 | 3914.50 | 3914.50 | 1170.00 | 1918.71
56 | 041106001080 | 大型机械设备进出场及安拆 压路机 | 1.机械设备名称：综合 2.机械设备规格型号：综合 | 台次 | 1 | 2734.27 | 2734.27 | 637.50 | 1508.85
57 | 041106001081 | 大型机械设备进出场及安拆 沥青混凝土摊铺机 | 1.机械设备名称：综合 2.机械设备规格型号：综合 | 台次 | 1 | 3847.55 | 3847.55 | 825.00 | 2256.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10496.32 | 2632.50 | 5684.17
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 36779.79 | 16657.93 | 5764.96
合 计 | [6 empty] | 1337572.46 | 679746.31 | 252520.83

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【(水岸华府)凤~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)凤凰城【改造工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001069 | 安全文明施工费 |  |  | 16442.40
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.1 | 1370.20
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.3 | 4110.60
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.4 | 5480.80
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.4 | 5480.80
2 | 041109002070 | 夜间施工增加费
3 | 041109003071 | 二次搬运费
4 | 041109004072 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005073 | 行车、行人干扰
6 | 041109006074 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007075 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008076 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 16442.40

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【(~3
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)凤凰城【改造工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 3.91
2 | 水 | m3 | 3287.316 |  |  | 3.91
3 | 其他材料费 | 元 | 4661.772 |  |  | 1.00
4 | 柴油(机械) | L | 10331.372 |  |  | 6.25
5 | 养护塑料薄膜 | m2 | 14498.916 |  |  | 0.20
6 | 汽油(机械) | L | 7763.374 |  |  | 6.50
7 | 碎石 20～60mm | m3 | 2767.693
8 | 碎石 20～40mm | m3 | 785.663
9 | 碎石 5～20mm | m3 | 410.707
10 | 彩色透水混凝土 C30 | m3 | 1113.81
11 | 固化剂 | kg | 1595.322
12 | 木材 | m3 | 3.554 |  |  | 1700.00
13 | 铁钉 | kg | 177.731 |  |  | 4.15
14 | 粗砂 | m3 | 190.105
15 | 白水泥 | kg | 657.644 |  |  | 0.50
16 | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 7.689
17 | 肥料 | kg | 650.977 |  |  | 1.80
18 | 杀虫剂 | kg | 23.288 |  |  | 8.30
19 | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 4.148
20 | 铁件 | kg | 442.805 |  |  | 4.15
21 | 枕木 | m3 | 0.24 |  |  | 2000.00
22 | 镀锌铁丝 8# | kg | 17 |  |  | 4.00
23 | 草袋子 | m2 | 28.72 |  |  | 1.20
24 | 混凝土路沿石 15×35×100(cm) | m3 | 133.885
25 | 透水沥青混凝土 OGFC-13 | t | 187.56
26 | 透水沥青混凝土 PAC-20 | t | 282.034
27 | 商品透水水泥稳定层 | m3 | 944.744
28 | 土工布 300g/m2 | m2 | 5164.603 |  |  | 2.32
29 | 透水盲管 φ100 | m | 9.93 |  |  | 8.85
30 | 反光材料 玻璃珠 | kg | 176.045 |  |  | 3.41
31 | 热熔标线涂料 | kg | 2236.206 |  |  | 5.40
32 | 透明底漆 | kg | 90.375 |  |  | 10.79
33 | 成品橡胶车挡 | 只 | 464
34 | 青石板 厚50mm | m2 | 198.145
35 | 标准砖 | 千匹 | 3.413
36 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 1.292
37 | 真石漆 | kg | 3261.82 |  |  | 4.50
38 | 水性封闭底漆 | kg | 276.203 |  |  | 8.00
39 | 罩面漆 | kg | 276.203 |  |  | 8.00
40 | 双面胶纸带 | m2 | 92.068 |  |  | 16.60
41 | 滑石粉 | kg | 225.381 |  |  | 0.34
42 | 腻子胶 | kg | 69.656 |  |  | 1.25
43 | 大白粉 | kg | 6.734 |  |  | 0.39
44 | PU 封闭底漆（单组份） | kg | 167.86
45 | 硅 PU 弹性浆料（A+B 双组份） | kg | 6561.8
46 | 石英砂（80‑120 目） | kg | 5264.7
47 | 硅 PU 加强层浆料 | kg | 991.9
48 | 硅 PU 彩色防滑面漆（双组份） | kg | 648.55
49 | 草绳 | kg | 1012.5 |  |  | 2.49
50 | 麦冬 | m2 | 5931
51 | 云南黄素馨 | m2 | 518
52 | 结香 | m2 | 667
53 | 黄花风铃木 胸径8-12cm 高度3-4m | 株 | 51
54 | 单元门 成品镀锌格栅门 | m2 | 229.6
55 | 不锈钢焊丝 | kg | 13.776 |  |  | 13.28
56 | 单元门 电控锁 | 把 | 60
57 | 单元门 人脸识别门禁 | 台 | 60
58 | 成品不锈钢栏杆 H=1.2m | m2 | 29.358
59 | 成品花岗岩石球 φ≤600mm | 个 | 3.3
60 | 预制拖布池 | 套 | 1.01
61 | 铸铁树池篦子 200*100mm | 套 | 10
62 | 商品混凝土 C20 | m3 | 37.436
63 | 商品混凝土 C15 | m3 | 9.848
64 | 预制沟盖板、井盖板 | m3 | 8.744
65 | 商品混凝土 C30 | m3 | 0.452
66 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | 0.914
67 | 球磨铸铁井盖井座 φ700 | 套 | 55
68 | 铸铁井篦 300*500 | 套 | 42
69 | 二等锯材 | m3 | 3.232 |  |  | 1700.00
70 | 树棍 长2.2m | 根 | 204 |  |  | 4.15

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~4
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)凤凰城【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 427805.33
1.1 | 照明系统 | 112999.91
1.2 | 监控系统 | 238409.56
1.3 | 电力排管 | 2494.50
1.4 | 消防 | 48550.80
1.5 | 单价措施项目 | 25350.56
2 | 总价措施项目 | 5276.14 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5276.14 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 11873.36 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 444954.83 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 13348.64 | -
8 | 附加税 |  | -
9 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 458303.47

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)凤凰城【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
照明系统
1 | 040801010082 | 照明配电箱 AL1 10KW | 1.名称 照明配电箱 AL1 10KW 2.规格型号：不锈钢304外壳,IP65,见系统图 3.接线端子材质、规格：详设计 4.端子板外部接线材质、规格：详设计 5.安装方式：挂墙安装 H=+1.5m 6.基础安装、支架制作安装、盘柜配线整理、接地、回路标识、防震防火处理综合考虑 | 台 | 1 | 231.41 | 231.41 | 153.15
2 | 040801010083 | 照明配电箱 AL3 15KW | 1.名称 照明配电箱 AL3 15KW 2.规格型号：不锈钢304外壳,IP65,见系统图 3.接线端子材质、规格：详设计 4.端子板外部接线材质、规格：详设计 5.安装方式：挂墙安装 H=+1.5m 6.基础安装、支架制作安装、盘柜配线整理、接地、回路标识、防震防火处理综合考虑 | 台 | 1 | 231.41 | 231.41 | 153.15
3 | 040801010084 | 照明配电箱 AL4 15KW | 1.名称 照明配电箱 AL4 15KW 2.规格型号：不锈钢304外壳,IP65,见系统图 3.接线端子材质、规格：详设计 4.端子板外部接线材质、规格：详设计 5.安装方式：挂墙安装 H=+1.5m 6.基础安装、支架制作安装、盘柜配线整理、接地、回路标识、防震防火处理综合考虑 | 台 | 1 | 231.41 | 231.41 | 153.15
4 | 040805001085 | 庭院灯 H=3m | 1.名称：庭院灯 2.型号、规格：见大样图,造型灯杆3米,含基础、穿刺线夹灯附件 3.接地要求：满足设计及规范要求 | 套 | 275 | 91.59 | 25187.25 | 13318.25 | 4785.00
5 | 040805004086 | 庭院灯基础 | 1.基础形式：详设计 2.材质：钢筋混凝土 | 套 | 275 | 21.61 | 5942.75 | 3984.75 | 35.75
6 | 040803001087 | 电缆 WDZ-YJY-0.6/1.0kV 2x10mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1.0kV 2x10mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：详设计 | m | 3877.55 | 6.43 | 24932.65 | 15665.30 | 310.20
7 | 040804001088 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：SC 3.规格：DN25mm 4.配置形式及部位：埋地 | m | 3744.92 | 8.84 | 33105.09 | 19660.83 | 674.09
8 | 040101002089 | 挖管沟土方 | 1.土壤类别：一般土壤 2.挖土深度：≤2m | m3 | 1685.21 | 7.46 | 12571.67 | 2443.55 | 7684.56
9 | 040103001090 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：满足设计及规范要求 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 1685.21 | 6.27 | 10566.27 | 1971.70 | 6488.06
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 112999.91 | 57503.83 | 19977.66
监控系统
10 | 040801010091 | 视频监控箱 | 1.名称 视频监控箱 2.规格型号：不锈钢304外壳,IP65,含SPD,设计配套交换机、光电转换器等附件 3.接线端子材质、规格：详设计 4.端子板外部接线材质、规格：详设计 5.安装方式：落地安装,底边距地≥0.2m 6.基础安装、支架制作安装、盘柜配线整理、接地、回路标识、防震防火处理综合考虑 | 台 | 30 | 356.49 | 10694.70 | 6417.90 | 756.00
11 | 040205020092 | 视频监控摄像机 | 1.名称：视频监控摄像机 2.型号、规格：详设计 3.基础形式、砂浆配合比：详设计 4.接地要求：满足设计及规范要求 | 台 | 85 | 54.77 | 4655.45 | 3131.40
12 | 040205020093 | 防高空抛物用视频监控摄像机 | 1.名称：防高空抛物用视频监控摄像机 2.型号、规格：详设计 3.基础形式、砂浆配合比：详设计 4.接地要求：满足设计及规范要求 | 台 | 127 | 123.56 | 15692.12 | 11430.00 | 92.71
13 | 040205020094 | 全球带云台彩色摄像机 | 1.名称：全球带云台彩色摄像机 2.型号、规格：详设计 3.基础形式、砂浆配合比：详设计 4.接地要求：满足设计及规范要求 | 台 | 8 | 228.40 | 1827.20 | 1344.00 | 20.24
14 | 040804001095 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：SC 3.规格：DN25mm 4.配置形式及部位：埋地 | m | 3892.2 | 8.84 | 34407.05 | 20434.05 | 700.60
15 | 030502007096 | CAT.6 4Pair UTP | 1.名称：CAT.6 4Pair UTP 2.型号.规格：详设计 2.敷设部位或线制：管内配线.地下室.电井内.竖井内等综合考虑 3.安装要求：符合规范及设计要求 | m | 8287.34 | 2.13 | 17652.03 | 12928.25 | 248.62
16 | 040804001097 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管 2.材质：SC 3.规格：DN50mm 4.配置形式及部位：埋地 | m | 981.28 | 14.72 | 14444.44 | 8841.33 | 245.32
17 | 040804001098 | 电气配管 SC80 | 1.名称：电气配管 2.材质：SC 3.规格：DN70mm 4.配置形式及部位：埋地 | m | 958.14 | 31.85 | 30516.76 | 19977.22 | 431.16
18 | 040804001099 | 电气配管 SC100 | 1.名称：电气配管 2.材质：SC 3.规格：DN100mm 4.配置形式及部位：埋地 | m | 645.33 | 31.85 | 20553.76 | 13455.13 | 290.40
19 | 040804001100 | 电气配管 SC150 | 1.名称：电气配管 2.材质：SC 3.规格：DN150mm 4.配置形式及部位：埋地 | m | 18.39 | 52.78 | 970.62 | 596.76 | 35.68
20 | 040804001101 | 电气配管 PC50 | 1.名称：电气配管 2.材质：PC 3.规格：DN50mm 4.配置形式及部位：埋地 | m | 1471.41 | 11.25 | 16553.36 | 11285.71 | 1029.99
21 | 040804001102 | 电气配管 PC63 | 1.名称：电气配管 2.材质：PC 3.规格：DN63mm 4.配置形式及部位：埋地 | m | 145.78 | 12.78 | 1863.07 | 1284.32 | 102.05
22 | 040804001103 | 电气配管 PC80 | 1.名称：电气配管 2.材质：PC 3.规格：DN80mm 4.配置形式及部位：埋地 | m | 604.14 | 14.70 | 8880.86 | 6174.31 | 422.90
23 | 040804001104 | 电气配管 PC100 | 1.名称：电气配管 2.材质：PC 3.规格：DN100mm 4.配置形式及部位：埋地 | m | 863.51 | 14.70 | 12693.60 | 8825.07 | 604.46
24 | 030502007105 | 电气配线 单模2芯 | 1.名称：电气配线 2.型号.规格：单模2芯 2.敷设部位或线制：管内配线.地下室.电井内.竖井内等综合考虑 3.安装要求：符合规范及设计要求 | m | 5568.72 | 2.13 | 11861.37 | 8687.20 | 167.06
25 | 040101002106 | 挖管沟土方 | 1.土壤类别：一般土壤 2.挖土深度：≤2m | m3 | 2559.59 | 7.46 | 19094.54 | 3711.41 | 11671.73
26 | 040103001107 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：满足设计及规范要求 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 2559.59 | 6.27 | 16048.63 | 2994.72 | 9854.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 238409.56 | 141518.78 | 26673.34
电力排管
27 | 040101002108 | 挖管沟土方 | 1.土壤类别：一般土壤 2.挖土深度：≤2m | m3 | 7.99 | 7.46 | 59.61 | 11.59 | 36.43
28 | 040103001109 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：满足设计及规范要求 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 7.99 | 6.27 | 50.10 | 9.35 | 30.76
29 | 041001001110 | 拆除路面 | 1.材质：沥青砼路面 2.厚度：路面厚度10cm | m2 | 11.25 | 2.91 | 32.74 | 12.15 | 16.88
30 | 041001003111 | 拆除基层 | 1.材质：各类道路基层 2.厚度：25cm | m2 | 11.25 | 4.30 | 48.38 | 13.28 | 29.36
31 | 040203006112 | 30mm厚透水沥青混凝土面层 | 1.沥青混凝土种类：透水沥青混凝土 OGFC-13 2.石料粒径：满足设计要求 3.厚度：30mm | m2 | 11.25 | 6.03 | 67.84 | 21.49 | 24.30
32 | 040203006113 | 70mm厚透水沥青混凝土基层 | 1.沥青混凝土种类：透水沥青混凝土 OGFC-16 2.石料粒径：满足设计要求 3.厚度：70mm | m2 | 11.25 | 8.80 | 99.00 | 34.65 | 32.06
33 | 040202015114 | 透水水泥稳定碎石层 200mm厚 | 1.种类：透水水泥稳定层 2.石料规格：碎石5mm～40mm 3.厚度：200mm | m2 | 11.25 | 7.16 | 80.55 | 30.26 | 22.28
34 | 040202011115 | 级配碎石 300mm厚 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：500mm 3.其他：满足设计及规范要求,具体详施工设计图 | m2 | 11.25 | 10.21 | 114.86 | 60.98 | 15.75
35 | 040201021116 | 土工布 300g/m2 | 1.材料品种、规格：土工布 300g/m2 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 11.25 | 6.73 | 75.71 | 31.50
36 | 040501001117 | 5cm厚C15管道混凝土基础 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.5 | 82.39 | 41.20 | 26.85 | 0.22
37 | 040501001118 | 管道碎石基础 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：50mm 3.其他：满足设计及规范要求,具体详施工设计图 | m3 | 0.5 | 67.22 | 33.61 | 21.80 | 0.88
38 | 040501001119 | C15混凝土包封 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 5.54 | 64.07 | 354.95 | 249.02
39 | 040806002120 | 50X5接地扁钢 接地母线 | 1.名称：50X5接地扁钢 2.规格：详设计 3.完成该项目所有工序综合报价 | m | 11.25 | 33.48 | 376.65 | 215.10 | 2.93
40 | 040804001121 | 电力排管 SC100 | 1.名称：电力排管 2.材质：SC 3.规格：DN100mm 4.配置形式及部位：埋地，电缆管管枕@3.0m | m | 90 | 11.77 | 1059.30 | 711.90
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2494.50 | 1449.92 | 211.85
消防
41 | 030901013122 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.名称：灭火器 2.规格：详设计 3.完成该项目所有工序综合报价 | 具 | 200 | 7.52 | 1504.00 | 1080.00 | 2.00
42 | 030901013123 | 灭火器放置箱 | 1.灭火器放置箱 2.规格、型号：综合 | 具 | 100 | 24.98 | 2498.00 | 1791.00
43 | 030901010124 | 薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 | 1.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2.规格：详设计 3.完成该项目所有工序综合报价 | 套 | 240 | 185.62 | 44548.80 | 31852.80 | 72.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 48550.80 | 34723.80 | 74.00
单价措施项目清单
混凝土模板及支架
44 | 041102031132 | 管（渠）道平基模板 | 1.支模部位：管道基础； 2.模板类型：清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人综合考虑； 3.支架材料：钢管、竹、木支架投标人综合考虑。本项目根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整； 4.对拉螺杆、拉片、止水片等投标人综合考虑； 5.砼模板摊销次数由投标人综合考虑进行报价。施工中，投标人不能以砼模板摊销次数的变化等理由要求调整砼模板清单项目的综合单价； 6.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m2 | 12.6 | 33.87 | 426.76 | 230.96 | 4.16
45 | 041102001133 | 垫层模板 | 1.支模部位：垫层； 2.模板类型：清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人综合考虑； 3.支架材料：钢管、竹、木支架投标人综合考虑。本项目根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整； 4.对拉螺杆、拉片、止水片等投标人综合考虑； 5.砼模板摊销次数由投标人综合考虑进行报价。施工中，投标人不能以砼模板摊销次数的变化等理由要求调整砼模板清单项目的综合单价； 6.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m2 | 77 | 29.24 | 2251.48 | 1306.69 | 21.56
46 | 041102003134 | 基础模版 | 1.支模部位：基础； 2.模板类型：清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人综合考虑； 3.支架材料：钢管、竹、木支架投标人综合考虑。本项目根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整； 4.对拉螺杆、拉片、止水片等投标人综合考虑； 5.砼模板摊销次数由投标人综合考虑进行报价。施工中，投标人不能以砼模板摊销次数的变化等理由要求调整砼模板清单项目的综合单价； 6.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m2 | 621.5 | 36.48 | 22672.32 | 10627.65 | 223.74
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 25350.56 | 12165.30 | 249.46
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 25350.56 | 12165.30 | 249.46
合 计 | [6 empty] | 427805.33 | 247361.63 | 47186.31

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【(水岸华府)~6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)凤凰城【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001125 | 安全文明施工费 |  |  | 5276.14
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.1 | 439.68
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.3 | 1319.04
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.4 | 1758.71
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.4 | 1758.71
2 | 031302002126 | 夜间施工增加费
3 | 031302003127 | 非夜间施工增加
4 | 031302004128 | 二次搬运费
5 | 031302005129 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006130 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008131 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 5276.14

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【(~7
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)凤凰城【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 水 | m3 | 59.28 |  |  | 3.91
2 | 柴油(机械) | L | 3617.683 |  |  | 6.25
3 | 汽油(机械) | L | 613.9 |  |  | 6.50
4 | 其他材料费 | 元 | 289.961 |  |  | 1.00
5 | 镀锌钢管 DN25 | m | 7866.213
6 | 镀锌钢管 DN100 | m | 757.359
7 | 商品混凝土 C15 | m3 | 6.1
8 | 碎石 5～20mm | m3 | 1.027
9 | 二等锯材 | m3 | 0.103 |  |  | 1700.00
10 | 复合模板 | m2 | 175.5 |  |  | 20.75
11 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 15.802 |  |  | 4.15
12 | 商品透水水泥稳定层 | m3 | 2.305
13 | 养护塑料薄膜 | m2 | 11.526 |  |  | 0.20
14 | 土工布 300g/m2 | m2 | 12.602 |  |  | 2.32
15 | 照明配电箱 AL1 10KW | 台 | 1
16 | 照明配电箱 AL3 15KW | 台 | 1
17 | 照明配电箱 AL4 15KW | 台 | 1
18 | 庭院灯 H=3m | 套 | 277.75
19 | 商品混凝土 C25 | m3 | 138.188
20 | 电缆 WDZ-YJY-0.6/1.0kV 2x10mm2 | m | 3935.764
21 | 视频监控箱 | 台 | 30
22 | 视频监控摄像机 | 台 | 85
23 | 防高空抛物用视频监控摄像机 | 台 | 127
24 | 全球带云台彩色摄像机 | 台 | 8
25 | CAT.6 4Pair UTP | m | 8701.707
26 | 镀锌钢管 DN50 | m | 1010.739
27 | 镀锌钢管 DN80 | m | 986.843
28 | 镀锌钢管 DN150 | m | 18.39
29 | 塑料管 PC50 | m | 1579.695
30 | 塑料管 PC63 | m | 169.128
31 | 塑料管 PC80 | m | 719.966
32 | 塑料管 PC100 | m | 1029.119
33 | 单模2芯 | m | 5847.156
34 | 透水沥青混凝土 OGFC-13 | t | 0.342
35 | 透水沥青混凝土 OGFC-16 | m3 | 0.803
36 | 碎石 20～60mm | m3 | 3.128
37 | 碎石 20～40mm | m3 | 0.887
38 | 50X5接地扁钢 | m | 11.813 |  |  | 6.92
39 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | 200
40 | 灭火器放置箱 | 个 | 100
41 | 室内消火栓 | 套 | 240
42 | 锯材 综合 | m3 | 3.108 |  |  | 1700.00

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)带单位~2
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)安居区城区交安设施
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  | 工程规模 (m 2) | 单位造价 (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 安装工程 | 102312.87 |  | 1177.87 | 2526.99 | 0 | 元/平方米
合 计 |  | 102312.87 |  | 1177.87 | 2526.99 | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~8
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)安居区城区交安设施【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 95628.02
1.1 | 彩色透水砼人行道开挖恢复 | 9278.97
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 1177.87 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1177.87 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 2526.99 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 99332.88 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 2979.99 | -
8 | 附加税 |  | -
9 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 102312.87

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~9
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)安居区城区交安设施【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030501004143 | 图片分布式存储节点 | 1、高性能图片专用存储主机，可接入硬盘≥48块，内置≥2块SSD图片加速盘、容量≥960GB，≥2颗64位处理器，≥32GB内存，≥2个千兆网口、2个万兆光口，不低于1+1冗余电源。 2、支持图片存储优化，具有大量图片高并发既存既取能力，支持图片URL加密功能。 3、支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写。 4、支持不同的物理节点之间建立网络RAID，配置设备冗余后，当某个物理节点宕机后，整个系统的数据可以通过其他物理节点恢复。 5、需支持病毒感知与评估，针对被攻击的主机提供日志和病毒样本，内置病毒检测引擎和不少于百万级病毒特征库。 6、需支持指定归档路径，实时流需支持同时录像和归档，归档的数据需支持使用通用播放器播放，归档路径需支持多级目录管理模式及配置不同权限，需支持视频、图片、文件归档。 7、需支持双激活模式下同时录像，组网后需以唯一IP接入，当一台设备出现异常后另一台设备需支持接管且录像不丢失、业务不中断，当异常设备故障恢复之后，数据需支持同步回迁。 ▲8、需支持监管并同步实时展示存储主机状态，包括但不限于系统、硬盘、环控、报警、保养灯，需支持展示和统计主机的在离线状态，对于在线设备需支持同步显示和统计连接异常、警告，需支持主机状态报告的管理和下载，支持手动下载及策略下载，需支持配置包括但不限于每天、每三天、每周、每月的下载周期。（提供第三方检测（验）机构出具的带有CMA认证标识的检测（验）报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲9、需支持向导型快速配置，在配置前期对主机进行包括但不限于物理环境、域环境、平台环境扫描并提示包括但不限于硬盘数量异常、docker服务异常、镜像异常情况。（提供第三方检测（验）机构出具的带有CMA认证标识的检测（验）报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ★10、服务期内硬盘故障产生维修、更换，硬盘不返还。 11、安装方式：综合考虑。 12、其它详图，满足招标文件、相关规范、图集及验收要求。 | 台 | 3 | 354.06 | 1062.18 | 720.00 | 39.39
2 | 030501004144 | 企业级存储磁盘 | 1、12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM，企业级硬盘。 2、安装方式：综合考虑。 3、其它详图，满足招标文件、相关规范、图集及验收要求。 | 块 | 144 | 62.12 | 8945.28 | 5184.00 | 266.40
3 | 040205014145 | 智能违停球型摄像机 | ★1、智能违停抓拍球型摄像机，最大分辨率和帧率≥2688x1520@25fps，支持H.265、H.264编码，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；支持GB 35114-2017安全加密。 ★2、传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，支持≥30倍光学变倍，最大焦距≥190mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转。 ★3、设备符合GA/T 1426-2017《机动车违法停车自动记录系统通用技术条件》，抓拍图片符合GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》。 ★4、支持车牌、车牌颜色、车型、车辆子品牌识别，可识别92式民用车、左右军车、一行结构的新武警车、黄色双行尾牌、使馆车、领馆汽车、警车、04式新军车、新能源车牌、绿色1325农用车、民航车牌。 ★5、支持对机动车违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞等交通违法行为进行检测并抓拍，当触发报警后，可联动报警并上传图片。 ▲6、在配置违停检测时，支持布防车牌颜色(黄色车牌、蓝色车牌、绿色车牌和其他车牌)和布防车型(轿车、面包车、货车、客车和其他)配置。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲7、检测到违停车辆时,若目标车牌被遮挡物遮挡时,设备可不对该目标进行车牌识别,并上报无车牌报警。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲8、支持对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤，支持对停车事件中的施工车辆进行过滤，支持对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲9、具有VR全景拼接功能，拼接图像至少具有柱状全景图和鱼眼全景图模式，生成柱状全景图分辨率为≥8192×2440，鱼眼全景图分辨率≥3450×3450。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲10、具有VR展示功能，支持展示生成的全景图和实时视频，全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图使实时画面转动至点击位置。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲11、安装接口具有双重防脱落装置，如安全绳、安装盘或其他类似装置。 12、自带雨刷，具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，支持≥250米红外补光，防护等级不低于IP67，含电源适配器。 12、安装方式：综合考虑。 13、其它详图，满足招标文件、相关规范、图集及验收要求。 | 套 | 45 | 54.77 | 2464.65 | 1657.80
4 | 040205015146 | 智能监控箱 | 1、智能监控箱外箱尺寸（mm）≥500*400*260（高*宽*深）；内箱尺寸（mm）≥200*320*115；采用室外防雨帽设计，箱顶防雨帽檐超出箱门不少于5mm，超出箱体不少于8mm，箱体门框配U型橡胶防水密封条，密封条宽度≥10mm，厚度≥5mm；箱体底部一实两虚出线孔，左开门设计，开启角度不小于120°，底部通风设计,内置双层隔板。 2、材质：镀锌钢板；箱门厚度1.5mm + 箱体厚度1.2mm；IP55防护等级，具备防雨、防锈、防风、防雷、防尘、防虫等防护特性；UV喷涂，箱体顶部采用蓝色喷涂，其余采用白色喷涂，箱门涂装支持定制。 3、智能监控箱采用分体模块化设计，包含内箱与外箱分离结构、便携内箱可拆卸、可翻转、可上翻锁定、可免工具快拆与安装,5孔嵌入式国标插座*5、维修专用插座*1，智能检测终端*1、空开*1、浪涌保护器*1,并配置光纤终端盒、机械锁、市电接线端子、接地铜排、铝合金背梁、线束等。 ▲4、箱体背部预留运营商光纤终端盒安装位置，空间尺寸不小于200×100×30毫米，并包含固定件。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） ▲5、断电监测：内置电源监测模块，无需后备电源即可实时监测断电情况并发出告警，同时可将告警信息上传至平台客户端。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） ▲6、断网监测：当机箱内部网络中断时，可在平台端显示断网失联告警。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） ▲7、摄像机状态监测：支持监测20路摄像机故障状态。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 8、电气状态监测：支持输入电压、电流及负载功率监测功能，监测范围支持平台端自定义设置，并具备电压、电流、功率异常报警功能。 9、温湿度监测：支持监测箱内温湿度数据，并上传至管理平台。 10、箱门监测：检测器内置光感箱门监测模块，可对箱门开启状态进行监测及告警。 11、检测器旁路功能：当机箱内智能检测终端发生故障时，机箱电源输出端口仍可维持正常工作状态。 ▲12、自运维功能：当检测到箱内断网或摄像机故障时，可分别对ONU或故障摄像机进行自运维，解决因设备长时间运行导致的性能下降及宕机故障。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） ▲13、智能二维码：施工进度管理二维码：可通过扫描二维码进入施工进度管理平台，可上传施工进度完成情况及完成照片；运维信息二维码：扫码可查看柜内电气连接图、点位布置图纸等运维信息。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 14、远程控制：可分别远程重启ONU、摄像机等用电设备；可远程配置、重启智能检测终端。 15、安装方式：综合考虑。 16、其它详图，满足招标文件、相关规范、图集及验收要求。 | 台 | 34 | 356.49 | 12120.66 | 7273.62 | 856.80
5 | 030502007147 | 超六类网线 | 1、国标超六类网线。 2、安装方式：综合考虑。 3、其它详图，满足招标文件、相关规范、图集及验收要求。 | m | 800 | 2.13 | 1704.00 | 1248.00 | 24.00
6 | 040801017148 | 电源浪涌保护器 | 1、极数：2P，标称放电电流≥20KA，连接导线≤16mm²，防护等级≥IP20。 2、安装方式：综合考虑。 3、其它详图，满足招标文件、相关规范、图集及验收要求。 | 组 | 45 | 169.55 | 7629.75 | 4608.90 | 309.15
7 | 040205014149 | 球机横臂支架 | 1、杆体采用Q235优质钢材，圆型径杆：口径D70-90，厚3.0mm，长3000mm，热镀锌，喷塑。 2、安装方式：综合考虑。 3、其它详图，满足招标文件、相关规范、图集及验收要求 | 套 | 20 | 120.39 | 2407.80 | 1440.00
8 | 040205014150 | 球机吊装支架 | 1、杆体采用Q235优质钢材，圆型径杆：口径D70-90，厚3.0mm，长150mm，热镀锌，喷塑。 2、安装方式：综合考虑。 3、其它详图，满足招标文件、相关规范、图集及验收要求。 | 套 | 22 | 120.39 | 2648.58 | 1584.00
9 | 040205004151 | 违停警示标牌 675*150 | 1、标志底板采用牌号为3003的铝合金板材，尺寸：675*150板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。标志结构设计抗风速28m/s。 2、采用满足《道路交通反光膜》中规定的Ⅳ类反光膜。指路标志版面为蓝底白字 | 块 | 90 | 200.97 | 18087.30 | 4992.30 | 7663.50
10 | 040803001152 | 电缆 RVV3*1.5mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：RVV3*1.5mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 4895 | 4.63 | 22663.85 | 14391.30
11 | 040804001153 | φ100mm 碳素波纹管 | 1.名称：φ100mm 碳素波纹管 2.其它：满足设计、业主及相关规范要求 | m | 450 | 14.70 | 6615.00 | 4599.00 | 315.00
彩色透水砼人行道开挖恢复
12 | 041001001154 | 拆除透水混凝土 厚度9cm | 1.材质：拆除透水混凝土 2.厚度：9cm | m2 | 135 | 2.82 | 380.70 | 132.30 | 205.20
13 | 041001003155 | 拆除各类道路基层 厚度30cm | 1.材质：拆除各类道路基层 2.厚度：30cm | m2 | 135 | 5.16 | 696.60 | 191.70 | 422.55
14 | 040204001156 | 15cm厚级配碎石 | 1.名称：15cm厚级配碎石 2.材料材质、规格：详设计 3.厚度：详设计 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 135 | 6.64 | 896.40 | 415.80 | 189.00
15 | 040204001157 | 15cm厚C20混凝土基层 | 1.名称：15cm厚C20混凝土基层 2.材料材质、规格：详设计 3.厚度：详设计 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 135 | 11.74 | 1584.90 | 1026.00 | 6.75
16 | 040203006158 | 5cm厚透水混凝土C30 | 1.沥青品种：详见设计施工图 2.沥青混凝土种类：5cm厚透水混凝土C30 3.石料粒径：详设计 4.厚度：详设计 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 135 | 18.03 | 2434.05 | 1290.60 | 510.30
17 | 040203006159 | 4cm厚彩色强固透水混凝土C30 | 1.沥青品种：详见设计施工图 2.沥青混凝土种类：4cm厚彩色强固透水混凝土C30 3.石料粒径：详设计 4.厚度：详设计 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 135 | 21.40 | 2889.00 | 1590.30 | 517.05
18 | 030501017160 | 交通综合管控平台 | 1、提供包括用户管理、权限管理、部门管理、目录管理、物联设备管理、门户管理，统一管理组织、权限、用户、物联设备信息，及应用参数配置。 2、支持最大区域数1万，区域层级最大5级，单个区域下最大监控点数量2000。 3、支持最大部门数1万，区域层级最大10级。 4、支持最大的用户数量5万，在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 5、管理本级视频设备的视频监控通道总路数,包括视频能力、人脸能力、车辆能力等普通监控接入。 6、支持对卡口、电警、违停球设备的接入车道数进行管理。 7、提供视频管理服务，接入视频编码设备，实现视频预览、云台控制、录像回放、视频上墙、电视墙管理的功能。 8、按时间顺序显示近期查看过的点位，支持对近期查看过的点位视频快速进行播放，支持清空历史列表。 9、支持创建公有预案及私有预案，新增预案时需配置预案详细信息，编辑预案名称、预案类型、轮巡间隔、是否自动执行预案及时间。 10、支持编辑、删除预案，并支持添加或删除预案内点位，支持调整点位顺序、设置预案点位的主子码流及关联预置点信息，支持预案轮巡预览。 11、按时间顺序显示近期查看过的点位，支持对近期查看过的点位视频快速进行播放，支持清空历史列表。 12、支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、打开声音、对讲。抓图产生的图片支持打开目录、编辑图片和上传暂存架。 13、支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、打开声音、对讲、录像保存、播放暂停、单帧倒退及单帧前进。 14、支持根据过车类型、车辆颜色、车辆类型等属性查询匹配的违法过车数据。 15、对外提供基于车牌号码、违法类型、车牌状态、特殊车辆、点位范围、违法地点、车牌种类、违法来源、上传状态、车牌颜色、车辆类型、行驶速度多种查询条件的综合违法查询服务。 16、违法数据查询是将违法过车数据进行汇聚并支持按条件查询，查询结果支持分页、支持进行过车详情查看、机动车信息查看、过车录像回放、违法地点可以进行地图联动。 17、查询结果支持分页、支持进行过车详情查看、机动车信息查看、过车录像回放、违法地点可以进行地图联动。 18、交通事件采集应用提供了交通事件查询、交通事件统计、交通状态查询、交通参数统计功能。 19、交通事件查询支持按卡口、方向、事件类型（拥堵、变道、机占非、烟雾、超速、交通事故检测、侧方位停车检测、浓雾检测、路障、施工、停车、压线、掉头、逆行、行人、抛撒物）、时间段进行交通事件查询。 20、交通事件统计支持按事件类型，包括交通事故检测、侧方位停车检测、停车、压线、变道、抛洒物、拥堵、掉头、施工、机占非、浓雾检测、烟雾、行人、超速、路障、逆行，统计生成交通事件年报表、月报表、日报表，支持以柱状图或表格展示统计结果，并支持数据导出。 21、支持按卡口分类展示单个或对比多个卡口交通事件发生情况，支持以柱状图或表格展示统计结果，并支持数据导出。 22、交通状态查询支持按卡口、方向、交通状态（拥挤、堵塞、无状态、畅通）和时间段进行查询。 23、交通参数统计支持按卡口、统计类型（车道速度、车头时距、车头间距、空间占有率、时间占有率、小型车数量、中型车数量、大型车数量、重型车数量、车辆总数量）、时间段进行统计并生成年报表、月报表、日报表。 24、提供了非现场执法配置、违法数据检索、违法数据初审、违法数据复审、违法数据录入、违法数据分析、工作量统计功能。 25、提供路口信号机状态展示、信号机手动控制、信号机方案配置、路口视频监控查看等基础信号控制功能，可满足用户日常对路口信号机的进行监控、配置、控制的业务应用。 26、支持在用户选择的时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码 、结果关联、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色进行过车记录检索。 27、查询结果支持显示车辆与人脸的关联关系，当结果图片左上角出现关联人脸标志时表示搜索结果可关联人脸。 28、支持按卡口、按时间、按归属地、按车型、按品牌、按区域、按车道多个统计维度。 | 套 | 1 | 397.32 | 397.32 | 300.00 | 1.85
19 | 自编161 | 前端网络传输服务费 | 1、带宽≥100M；采用光纤组网方式，上下行带宽必须一致。 3、双向网络时延<20ms，抖动<20ms，丢包率<0.01%。 4、提供≥3口千兆传输设备。 5、传输服务提供方需无条件配合进行前端点位IP地址的增加、配置工作。 6、供应商在前端汇聚接入的机房侧，需采用双路由链路保障网络稳定高可靠性。 7、共计3年网络服务费。 | 条 | 45
20 | 自编162 | 汇聚网络传输服务费 | 1、从传输设备至交警核心网络采用GE或10GE光接口，带宽≥3G，网络端到端时延<5ms。 2、共计3年网络传输服务费。 | 条 | 1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9278.97 | 4946.70 | 1852.70
单价措施项目清单
分部小计
合 计 | [6 empty] | 95628.02 | 52645.62 | 11326.94

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【(水岸华府)安~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)安居区城区交安设施【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001163 | 安全文明施工费 |  |  | 1177.87
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.1 | 98.16
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.3 | 294.47
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.4 | 392.62
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.4 | 392.62
2 | 041109002164 | 夜间施工增加费
3 | 041109003165 | 二次搬运费
4 | 041109004166 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005167 | 行车、行人干扰
6 | 041109006168 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007169 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008170 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1177.87

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~10
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目二期、遂宁市安居区水岸华府、国贸阳光老旧小区附属配套基础设施改造项目二期\(水岸华府)安居区城区交安设施【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 汽油(机械) | L | 515.137 |  |  | 6.50
2 | 柴油(机械) | L | 589.906 |  |  | 6.25
3 | 水 | m3 | 63.926 |  |  | 3.91
4 | 木材 | m3 | 0.044 |  |  | 1700.00
5 | 铁钉 | kg | 2.194 |  |  | 4.15
6 | 养护塑料薄膜 | m2 | 120.656 |  |  | 0.20
7 | 图片分布式存储节点 | 台 | 3
8 | 企业级存储磁盘 | 块 | 144
9 | 智能违停球型摄像机 | 台 | 45
10 | 智能监控箱 | 台 | 34
11 | 超六类网线 | m | 840
12 | 电源浪涌保护器 | 组 | 45
13 | 球机横臂支架 | 套 | 20
14 | 球机吊装支架 | 套 | 22
15 | 违停警示标牌 675*150 | 个 | 90
16 | 电缆 RVV3*1.5mm2 | m | 4968.425
17 | φ100mm 碳素波纹管 | m | 536.31
18 | 碎石 20～60mm | m3 | 18.738
19 | 碎石 20～40mm | m3 | 5.333
20 | 碎石 5～20mm | m3 | 2.741
21 | 商品混凝土 C20 | m3 | 20.453
22 | 其他材料费 | 元 | 53.811 |  |  | 1.00
23 | 透水混凝土C30 | m3 | 6.818
24 | 彩色强固透水混凝土C30 | m3 | 5.454
25 | 固化剂 | kg | 27
26 | 交通综合管控平台 | 套 | 1
27 | 前端网络传输服务费 | 条 | 45
28 | 汇聚网络传输服务费 | 条 | 1